Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

………………………………………………...

Miejscowość, data

……………………………………………………………….

Pełna nazwa i adres oferenta, telefon, email

Formularz ofertowy

Przystępując do zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie materiałów hydraulicznych oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

| l.p. | Nazwa/rodzaj | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Razem wartość netto | VAT | Razem wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ A |
| 1. | Rura do wody PE-RC 100 SDR17 Dn 32 | mb. | 600 |  |  |  |  |
| 2. | Rura do wody PE-RC 100 SDR17 Dn 40 | mb. | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Opaska uniwersalna z żeliwa sferoidalnego, epoksydowana do nawiercania z gwintem wewnętrznym 2” do rur żeliwnych Dn200 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 4. | Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO z żywicy POM, zasuwa do nawiercania Dn 1” gwint zewnętrzny 2” do mocowania w opasce i gwint przyłączeniowy 11/2” włączenie do złączki przyłączeniowej ISO | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 5. | Zasuwa do przyłączy domowych obustronnie ze złączem ISO DN1” z żywicy POM | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 6. | Złączka przyłączeniowa ISO z żywicy POM gw. Wew. 11/2” złączka zaciskowa do rur PN 16, Dn32 | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 7. | Złączka przyłączeniowa ISO z żywicy POM gw. Wew. 11/2” złączka zaciskowa do rur PN 16, Dn40 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Obudowa do zasuw sztywna do przyłączy domowych głębokość zabudowy 1,50m | szt. | 33 |  |  |  |  |
| 9. | Rura PVC 110 L=2000mm | mb. | 60 |  |  |  |  |
| 10. | Opaska naprawcza na rurę żeliwną Dn200 L=250mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Kolano z gwintem zewnętrznym 1” do rur PE 32 | szt. | 19 |  |  |  |  |
| 12. | Zawór grzybkowy przelotowy ocynkowany 1” gw. Dn 25 | szt. | 19 |  |  |  |  |
| 13. | Zawór grzybkowy przelotowy ocynkowany 1” gw. Dn 20 | szt. | 19 |  |  |  |  |
| 14. | Mosiężny półśrubunek do wodomierza z uszczelką Dn 20 – 1kpl.=2szt. | kpl. | 16 |  |  |  |  |
| 15. | Mosiężny półśrubunek do wodomierza z uszczelką Dn 15 – 1kpl.=2szt. | kpl. | 3 |  |  |  |  |
| 16. | Redukcja stalowa ocynkowana 1”Gz/3/4”Gw | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 17. | Redukcja stalowa ocynkowana 1”Gz/1/2”Gw | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 18. | Redukcja stalowa ocynkowana 3/4”Gz/1/2”Gw | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Trójnik do wody elektrooporowy 90st. redukcyjny do rur PE 40x32x40 | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 20. | Mufa elektrooporowa Dn 32 | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 21. | Mufa elektrooporowa redukcyjna Dn 40x32 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Korek/zaślepka elektrooporowa Dn 32 | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 23. | Złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron Dn 25, do rury PE Dn32 i stal. Dn 25 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Taśma sygnalizacyjno ostrzegawcza niebieska z wkładką stalową i nadrukiem, szer. 20cm | mb. | 700 |  |  |  |  |
| 25. | Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw Dn 25 | szt. | 33 |  |  |  |  |
| 26. | Podkład betonowy do skrzynek ulicznych zasuw | szt. | 33 |  |  |  |  |
| 27. | Tabliczka orientacyjna dla zasuwy | szt. | 33 |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ B |
| 1. | Złącze rurowo- kołnierzowe RK Dn 200 do rur żeliwnych | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Trójnik redukcyjny żeliwny sferoidalny kołnierzowy 200/100 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kolano żeliwne sferoidalne Dn100/45 kołnierzowe | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Zasuwa klinowa kołnierzowa Dn 100 PN10 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Tuleja kołnierzowa PE Dn 110 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Kołnierz stalowy luźny Dn 100 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Łuk PE100 SDR17 DN110 <45o | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Łuk PE100 SDR17 DN110 <30o | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Łuk PE100 SDR17 DN110 <22o | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Mufa elektrooporowa Dn110 | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 11. | Rura PE100 SDR17 Dn110x6,6mm | mb. | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Korek/zaślepka elektrooporowa Dn 110 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Obudowa do zasuw Dn 100 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw Dn 100 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Uszczelki gumowe płaskie, do rur Dn 200 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Uszczelki gumowe płaskie, do rur Dn 100 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 17. | Śruba maszynowa 16x70 ocynkowana z nakrętką | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 18. | Śruba maszynowa 20x70 ocynkowana z nakrętką | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 19. | Tabliczka orientacyjna dla zasuwy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Betonowy słupek oznacznikowy L=1000mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem wartość |  |  |  |

1.	Gwarantujemy niezmienność oferowanych cen w okresie trwania umowy.

2.  Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Dostawcy będzie:…………………….

3.	Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

4.	W cenach wskazanych w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy.

5.	Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.

6. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy (stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Na zakup materiałów poza asortymentem określonym w zapytaniu ofertowym Dostawca udziela rabatu w wysokości …..…..% w stosunku do cen regularnych oferowanych przez Dostawcę.

8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy (załącznik nr 2).

…..........................................		                                      		  ….......................................................................

Data                                                                                                 			   Podpis i pieczątka