Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

………………………………………………...

…………….........................................                                                                                                               Miejscowość, data

Pełna nazwa i adres oferenta,

telefon, email

Formularz ofertowy

Przystępując do zapytania ofertowego na dostawę wodomierzy, do siedziby  Zamawiającego:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w zapytaniu ofertowym:

| L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Ilość (szt.) | Razem wartość netto | VAT | Razem wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 15 Q3 1,6 m³/h L=110mm, wyposażony w moduł radiowy (min. nakładka IP65) |  | 35 |  |  |  |
|  | DN 20 Q3 2,5 m³/h L=130mm, wyposażony w moduł radiowy (min. nakładka IP65) |  | 220 |  |  |  |
|  | DN 20 Q3 2,5 m³/h L=130mm, wyposażony w moduł radiowy (min. nakładka IP68) |  | 30 |  |  |  |
|  | DN 15 Q3 1,6 m³/h L=110mm, |  | 20 |  |  |  |
|  | DN 20 Q3 2,5 m³/h L=130mm, |  | 120 |  |  |  |
|  | DN 25 Q3 6,3 m³/h L=260 mm, wyposażony w moduł radiowy |  | 7 |  |  |  |
|  | DN 32 Q3 10 m³/h L=260 mm, wyposażony w moduł radiowy |  | 3 |  |  |  |
|  | DN 40 Q3 16 m³/h L=300 mm, wyposażony w moduł radiowy |  | 2 |  |  |  |
| Razem |  |  | 437 |  |  |  |

tj. 	Razem wartość netto: ………….. zł             + podatek VAT (… %) w kwocie ……………. Zł

razem brutto ……………. zł

(słownie:………………………………………………………………………………………………..)

2.	Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia,

przygotowania i złożenia oferty oraz zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

3.	W cenach wskazanych w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy, a także uwzględnione rabaty jak też upusty.

4.	Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.

5. Oświadczamy, iż wodomierze objęte przedmiotem zamówienia posiadają ważną cechę legalizacyjną na rok 2024 z okresem ważności 5 lat.

6. Udzielamy gwarancji na okres ……… lat(a).

7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy (Załącznik nr 2)  
     w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są

a)…………………………………………..

b)…………………………………………..                                                                    ……………………………………………………..                                                                                                                                                                                                          Podpis i pieczęć osoby upoważnione
 do występowania w imieniu oferenta